Отчет о работе службы эксплуатации за март  2012 г.

План проведения технического обслуживания в марте  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- ТО тепловых узлов корп.2 п. 2,3,4

- ТО вент. камеры № 3,4 (гараж)

- ТО распределительных коробок корп.2,3,4 (гараж)

- ТО кабельных линий корп.2,3,4.

- ТО узла учета тепловой энергии корп.3.

# Выполнено 89 заявки жителей по сантехнике, 78 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведено доукомплектование светильниками тех. этажей корп. 1,2,3,4. Установлено 90 шт.

# светильников

# - выполнены ремонтно-восстановительные работы на автоматике противопожарного водопровода корп.4

# - проведены работы по замене кранов на ПС (в 1-й квартире) сварочные работы

# - проведены работы по замене вводных кранов ГВС и ХВС – 8шт. в 2-х квартирах

# - проведены сварочные работы по восстановлению стояка отопления – корп.4

# - проведены работы по замене крана на воздухосборнике ГВС на тех. этаже корп.1 под.1 – 1шт. Ø½"

# - проведены работы по замене крана на воздухосборнике ГВС на тех. этаже корп.4 под.3 – 1шт.Ø ½"

# - проведена очистка кровли от снега корп.3 под 3 и корп.4 под.1

# Гараж:

# - проведены работы по замене привода и установке блока управления въездных ворот

# - изготовлены и установлены стеллажи в вентиляционной камере автомойки и на складе

# - заменены светильники на портале автомойки – 2шт.

# Аварийно:

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 5 случаев.

- засор канализации в корп. 3 под.1 и корп. 1 под.2

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по

отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

# - заменен эл. двигатель и редуктор грузового лифта корп.1 под.4;

# - проведено плановое тех.освидетельствование пассажирских лифтов корп.3;

# - проведен плановый ТР – 1 грузового и пассажирского лифтов корп. 4

# Благоустройство и озеленение двора:

- Постоянно убиралась территория двора, тротуаров и проезжей части от снега и наледи;

- Закончен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов на 3,7,10,12,13,14 и 16-х этажах в корп.3 под.3;

- Совместно с сан. врачом ООО «Агрономические консультации» проведена дезинфекция и дезинсекция туалетов и консьержных комнат отдыха в подъездах корп. 1-4, дезинсекция и дезинфекция подвалов корп. 3,4.

- Проведен косметический ремонт лифтового и приквартирного холла на 14 этаже в 3 корпусе под. 2

# - Проведено тех.обслуживание  и сдача на склад снегоуборщиков;

# - Проведен ремонт 3-х баков под ТБО, заменено 3 поворотных колесных блока;

- Рабочим-ремонтником выполнено более 24 заявок от собственников.

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                 В.П. Афанасьев