Отчет о работе службы эксплуатации за июль 2012 г.

План проведения технического обслуживания в июле  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

С 25 июня по 05 июля было отключено горячее водоснабжение. За этот период проведено:

- техническое обслуживание трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры ГВС

- замена запорной арматуры в подвалах и на тех.этажах корп.1-4

- проведение отключения бойлеров в квартирах, 05.06.12 включена система ГВС.

- проведено развоздушивание и наладка параметров ГВС

- ТО распределительной сети и установочного оборудования на тех. этажах в корп. 1-4

- ТО станции водяного пожаротушения (гараж)

- ТО эл. оборудования вентиляционных камер № 3,№ 4 автомойки (гараж).

Выполнено 166 заявок жителей по сантехнике, 83 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведены работы по частичному ремонту кровли и гидроизоляции воронок водостока на крыше корп.4 под.3,

# корп.3 под.2 и под.3, уложен гидроизол на крыше корп.3 – S 170 м2, корп.4– S 90 м2

# После ремонта и поверки вновь установлен теплосчетчик ВИСТ в комплекте с дополнительным оборудованием

# на узле учета тепловой энергии корп.3. Узел учета допущен в эксплуатацию. Оформлен акт-допуск.

# - проведены сварочные работы по ремонту карусели на детской площадке у 4 корп.(замена подшипника,

# карусель вновь установлена)

# - проведены сварочные работы по ремонту качелей у 2 корп.

# - проведены сварочные работы по ремонту баков под ТБО и уборочного инвентаря.

# - проведены сварочные работы по изготовлению и установке столба для видеокамеры за 4 корп.

# - проведены сварочные работы по ремонту общедомового стояка ГВС в 1-й квартире

# - заменены 1-е вводные краны ГВС и ХВС от общедомовых стояков – 8шт. (в 2-х квартирах)

# - проведены альпинистские работы по ремонту отдельных участков фасада в корп.4 и корп.3 (заделка

# разрушившихся кирпичей, ремонт кирпичной кладки, заделка щелей между кирпичной кладкой и ж/б

# плитами перекрытий) – всего 9 участков (по договору с подрядной организацией)

# - замена арматуры сливного бачка – в консьержной корп.1 под.3

# - проведен ремонт светильников в пассажирском лифте корп.1 под.3 – 2шт.

# - проведены работы по набивке сальника на электрозадвижке ХВС на узле учета ХВС корп.2

# - проведена промывка обратного трубопровода системы ГВС в подвале корп.3 под.1-4

# - проведены работы по восстановлению автоматики противопожарного водопровода корп.2 (по договору с

# подрядной организацией)

# Гараж:

# - установлен и подключен новый эл. бойлер на автомойке.

# - проведены сварочные работы по заделке свища на трубопроводе системы вентиляции

# - установлен и подключен светофор при выезде с автомойки

# - заменена светильников при спуске в гараж – 8шт. корп.4 под.1,2; корп.3 под.2

# - проведены сварочные работы по восстановлению автоматики систем вентиляции в вентиляционных камерах

# № 1,3,4 (по договору с подрядной организацией)

# Аварийно:

- засор линии канализации в подвале корп.2,3

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 8 случаев.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- Проведен плановый ТР – 6 пассажирских лифтов корп.4.

- Проведен плановый ТР-3 пассажирских лифтов корп.1

# Благоустройство и озеленение двора:

- Постоянно проводился покос травы на газонах и уход за зелеными насаждениями;

- устранен провал и произведена перекладка тротуарной плитки на площади 14-16м2 у входа в под.1 корп.3

- выполнен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов вместе с примыкающими к ним

тамбурами корп.4 под.4 на 2,3 и 14 этажах и 3 корп. под.4 на 14 и 16 этажах

- произведен ремонт детского аттракциона «Карусель» на детской площадке у 4 корп.

- проведена повторная покраска аттракционов на детской площадке у 2 и 4 корп. (7 аттракционов)

- проведен частичный ремонт и покраска въезда на пандус у подъездов корп.1-4

- дополнительно на клумбах и в вазонах высажено около 120 однолетних цветов

- произведена подсадка газонной травы на общей площади 100м2 за 2,3,4 корпусами

- произведена замена колесных блоков на баках ТБО – 6шт.

- Рабочим-ремонтником выполнено более 35 заявок от собственников.

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                 Афанасьев  В.П.