Отчет о работе службы эксплуатации за ноябрь 2012 г.

План проведения технического обслуживания в ноябре  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- проведено техническое обслуживание запорной арматуры ГВС и ХВС на тех. этажах корп.1-2

# - выполнено 118 заявок жителей по сантехнике, 88 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - восстановлена шахта вентиляции на тех. этажах по 2-х комнатным квартирам корп.4 под.1.

# - выполнены работы по замене спускных кранов на стояках ГВС в подвале корп.1 под.3 – 2 шт.

# - проведены работы по замене балансного клапана на стояке ЦО в подвале корп.3 под.1

# - заменены лампы освещения на центральном кругу – 4 шт.

# - заменены запорные краны на полотенцесушитель в 2-х квартирах – 3 шт.

# - заменены регуляторы давления в 1-й квартире – 4 шт.

# - проведена уборка от мусора  с прочисткой воронок водостока кровли корп.1-2

# - проведен ремонт и вывешивание новогодних гирлянд на центральном кругу

# - проведены сварочные работы по ремонту баков под ТБО – 4 шт.

# - проведены работы по регулировке параметров системы ГВС корп.1-4 на ЦТП МОЭК

# - проведены работы по замене кранов на радиаторе отопления  - 6 шт.

# Гараж:

# - проведены работы по монтажу, подключению и наладке нового привода въездных ворот

# -проведены работы по регулировке параметров отопления и вентиляции на ЦТП МОЭК

# Аварийно:

- проведены сварочные работы по заделке свища на водоводе ХВС (гараж)

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 4 случая.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимая меры по отключению аварийных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- проведен плановый ТР-12 грузовых лифтов корп.1

- проведен плановый ТР-12 пассажирских и грузовых лифтов корп.2

# Благоустройство и озеленение двора:

-  постоянно убиралась территория двора и проезжей части от снега, наледи и мусора.

- проведен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов вместе с примыкающими к ним тамбурами на 8,10,11 и 13 этажах корп.2 под.4

- отремонтированы двери в лифтовых холлах с установкой дверных доводчиков на 7,10,11,13 и 17 этажах

корп.2 под.4

- проведена подклейка тротуарной плитки на тротуаре за 1 и 2 корпусами на общей площади 2-3 м2

- Проведен ремонт баков  под ТБО, заменено 8 ПКБ;

- Плотником выполнено около 30 заявок от жильцов;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                                Афанасьев В. П.