Отчет о работе службы эксплуатации за январь 2013 г.

План проведения технического обслуживания в январе выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- проведен текущий ремонт эл. щитовых корп. 1,2 и ГРЩ № 1 и 2

- ТО узла учета тепла ЦО  корп.1

- ТО тепловых узлов и ЗРА под. 1.2  корп.1

- проведен текущий ремонт эл. щитовой ГРЩ №1,2; ул. щитовой № 1,2 (гараж).

- ТО узла учета тепловой энергии  (гараж).

# Выполнено 73 заявок жителей по сантехнике, 61 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведен ремонт светильника (замена дросселя) в груз. лифте корп.1 под.1;

# - проведены работы по промывке вводного фильтра ГВС и замене задвижки Ø100 на узле ввода ГВС

# корп.4;

# - проведена замена запорных кранов на полотенцесушитель - в 2-х квартирах – 4 шт.;

# - проведена набивка сальников на электрозадвижке узла ввода ХВС корп.2;

# - заменен эл. пускатель в эл. щитовой № 2 корп.2;

# - сварочные работы по замене бочат на отводах от стояков ГВС -  в 1-ой квартире

# - заменен спускной кран Ø1/2 на стояке ГВС в подвале корп. 4– 1шт.;

# - заменен участок разводки отопления от стояка до радиатора отопления – в 1-ой квартире;

# - проведена промывка трассы канализации с наружной стороны корп.2,3,4;

# - проведена регулировка параметров ЦО - корп.2,3 и ГВС - корп. 1,4

# - проведены работы по протяжке контактных соединений в эл. щитах приквартирных холлов корп.1

# под.3 (со 2 по 9 этаж, с 10 по 17 этаж); корп.4 под.3 со 2 по 9 этаж; корп.4 под.2 с 9 по 17 этаж

# Гараж:

# - заменен электродвигатель вентагрегата в венткамере № 4;

# - проведен ремонт проводки на эл. двигатель в вент. камере № 2;

# - проведены работы по регулировке привода выездных ворот;

# - проведен ремонт обратного клапана Ø50 в дренажном приямке № 4;

# - доукомплектован лампами нижний ряд светильников по периметру гаража.

# Аварийно:

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 4 случая;

- засор линии городской канализации с наружной стороны корп.2,3.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по

ликвидации неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- Проведен плановый ТР – 3 пассажирских лифтов корп.1;

- Проведен плановый ТР – 3 грузовых лифтов корп.3,4;

# Благоустройство и озеленение двора:

- Постоянно убиралась территория двора, тротуаров и проезжей части от снега и наледи;

- периодически проводился залив и уборка катка от снега;

- проведена переукладка плитки в квартирном холле корп.1 под.4 эт.4 на общей площади 6-8 м2;

- проведен ремонт деревянных дверей между лифтовым и приквартирным холлами корп.1 под.4

на 4,5,11,13 и 15 этажах,  установлены ручки-защелки и шпингалеты;

- с территории двора и автостоянок вывезено более 50 м3 снега;

- выполнен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов корп.1 под.4 на 13,15,16 и 17 эт.;

- рабочим-ремонтником выполнено 30 заявок от жильцов.

# - отключены и демонтированы  новогодние гирлянды

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                                  Афанасьев В. П.