Отчет о работе службы эксплуатации за апрель 2013г.

План проведения технического обслуживания в апреле  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- ТО этажных щитов эл.щитов корп.1

- ТО тепловых узлов корп.3 под.1,2,3,4

- ТО вентиляционной камеры автомойки (гараж)

- ТО сети электроосвещения  корп.1,2,3,4 (гараж)

# Выполнено 84 заявки жителей по сантехнике, 77 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведена прочистка водостоков на кровле корп. 1,2,3,4 от льда (32 шт.)

# - проведена заделка кабельных закладных в подвале корп.2 для защиты от грунтовых вод

# - замена кранов на полотенцесушитель в 1-ой квартире

# - проведена протяжка силовых контактов в эл. щитах приквартирных холлов корп.4 под.4 с 10 по 17

# этажи), корп.1 под.1 с 10 по 17 этажи

# - неоднократно проводились работы по регулировке параметров ЦО на ЦТП корп.1,4 и корп.2,3

# - проведены сварочные работы по ремонту ограждения за корп.4 по периметру комплекса

# - проведена расконсервация и включение поливочных кранов корп.1,2,3,4 (заменен кран Ø"1" на полив

# корп.2 под.1 внутренняя. сторона)

# - проведены сварочные работы по установке футбольных ворот на спортплощадке возле корп.1

# - проведен ремонт фановой трубы на тех. этаже корп.2 под.2

# - проведен ремонт водоприемной решетки возле корп.1 под.4

# - проведена замена кранов в мусорокамере корп.4 под.2 (заменен кран Ø ½ - 2 шт.)

# - проведен весенний осмотр жилого фонда и по результатам осмотра составлен акт.

# Гараж:

# - проведен осмотр и проверка состояния распашных коробок корп. 1,2,3,4

# - проведен ремонт водоотливных лотков корп.1 под.1 и корп.4 под.1

# - проведены сварочные работы по заделке свища на трубопроводе ХВС на узле ввода

# Аварийно:

# - протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 4 случая

- засор канализации с наружной стороны корп.4

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по

отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

# - проведено обследование тяговых канатов лифтов корп. 1,2,3,4. Нарушений не выявлено

- проведено плановое ТО пассажирских лифтов корп.1 и груз. лифтов корп.3,4

- проведен плановый ТР-1 грузовых  и пассажирских лифтов корп.2

# Благоустройство и озеленение двора:

- постоянно убиралась территория двора, тротуары и проезжая часть дорог от грязи, пыли и  мусора;

- проведен косметический ремонт с покраской стен и потолков холла 1-го этажа 2 под. 2 корп.;

- проведена покраска поручней и урн у входов в подъезды корп. 1-4;

- постоянно убиралась территория двора, тротуары и проезжая часть от грязи, пыли и мусора;

- проведен косметический ремонт тамбуров, прилегающих к лифтовым холлам в корп.4 под.2 на 2,5 эт.,

корп.4 под.1 на 9, 14 эт, корп.4. под.4 на 5, 10,12,16 и 17 эт.;

- 27 апреля проведен общедомовой субботник по наведению порядка на территории и побелки

деревьев на центральном кругу;

# - Рабочим-ремонтником выполнено более 25 заявок от жителей;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                              Афанасьев В.П.