Отчет о работе службы эксплуатации за июль 2013 г.

План проведения технического обслуживания в июле  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- замена запорной арматуры ГВС в подвалах и на тех.этажах корп.1,2

- ТО сети эл. освещения на тех. этажах корп.1,2,3,4

- ТО станции водяного пожаротушения (гараж)

- ТО эл. оборудования вентиляционных камер № 3,№ 4 автомойки (гараж)

- проведены мероприятия по переоформлению повторного акта допуска в эксплуатацию узла чета тепловой энергии  (гараж)

Выполнено 57 заявок жителей по сантехнике, 48 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# Проведен комплекс работ по подготовке системы отопления и вентиляции гаража к зимним условиям

# эксплуатации 2013-2014 гг.

При этом выполнены следующие работы:

- поверка и установка манометров

- набивка сальниковых узлов запорной арматуры

- замена запорной арматуры

- восстановление теплоизоляции

- очистка и покраска трубопроводов

- промывка системы ЦО корп.1

- замена кранов на стояках системы ЦО

- гидравлические испытания системы ЦО

Системы ЦО гаража сданы представителям ОАО «МОЭК», по результатам проверки оформлен акт готовности к

зимним условиям и эксплуатации.

# - проведены сварочные работы по изготовлению конструкций и установлена крыша на мусоросборнике у корп.3

# - проведены работы по демонтажу  и сдаче в ремонт вышедших из строя теплосчетчиков тепловых узлов

# корп.2,3. После ремонта теплосчетчики установлены  на штатные места, проведены необходимые настройки.

# Оформлены повторные акты допуска узлов учета в эксплуатацию.

# - проведены работы по протяжке силовых контактов в эл. щитах приквартирных холлов корп.2 под.1; корп.3

# под.1

# - проведены сварочные работы по ремонту оборудования детской площадки у корп.4

# - проведена замена ламп уличного освещения на центральном кругу (ДРЛ-25 – 9шт.)

# - проведены альпинистские работы по ремонту кирпичной кладки с внутренней стороны  корп.1 под.1

# (устранение дефекта после ремонта фасада по гарантийным обязательствам)

# - проведен ремонт участка канализации в подвале корп.1 под.2

# - проведены сварочные работы по изготовлению и установке конструкций козырьков на входы в подвалы

# корп.1 под.4; корп.3 под.4; окрп.4 под.4

# - проведены работы по замене кранов на полотенцесушитель в 2-х квартирах

# Гараж:

# - проведены работы по замене троса въездных ворот

# - проведены сварочные работы по ремонту трубопровода ХВС на узле ввода

# Аварийно:

- засор линии канализации с наружной стороны корп.4

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 4 случая.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- Проведен плановый ТР – 1 грузовых и пассажирских лифтов корп.2 и грузовых лифтов корп.1;

- Проведен плановый ТР-3 пассажирских лифтов корп.1, грузовых лифтов корп.3

# Благоустройство и озеленение двора:

- Постоянно проводился покос травы на газонах и уход за зелеными насаждениями;

- произведен ремонт плитки крылец и пандусов корп.1 под.1,4; корп.2 под.1,4 на общей площади 5-6 м2;

- произведен косметический ремонт консьержной комнаты с покраской стен и окон корп.3 под.1;

- произведена подсадка газонной травы внутри двора у 1 корпуса и на внешней стороне у 4 корпуса на общей

площади 300-350м2 ;

- произведена перекладка плитки на тротуаре за 1 и 3 корпусами на общей площади 4-5 м2;

- произведена покраска барьера и разлиновка автостоянки для парковочных мест за 4 корпусом;

- Рабочим-ремонтником выполнено более 20 заявок от собственников.

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                 Афанасьев  В.П.