Отчет о работе службы эксплуатации за октябрь 2013 г.

План проведения технического обслуживания в октябре  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- проведено ТО охранно-защитной дезоратизационной  системы корп. 1,2,3,4

-проведено ТО контура заземления и молниезащиты  корп. 1,2,3,4

- ТО насосов № 1,2 мультилифта сан. узла автомойки (гараж)

# Выполнено 83 заявок жителей по сантехнике, 76 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - устранены непрогревов радиаторов отопления корп. 1,2,3,4;

# - замена спускного крана на стояке ГВС в подвале корп.3 под.1;

# - проведена ревизия сети освещения на тех. этаже корп.2,4;

# - проведены работы по подключению датчиков пожаротушения в подъездах корп.1 под.1, корп.4 под.2

# после проведения ремонта;

# - проведена проверка вентиляционных каналов вытяжной вентиляции на кровле корп.2 под.4;

# - проведена прочистка воронок водостока на кровле корп.1,2,3,4;

# - замена кранов на полотенце сушитель в 2-х квартирах. Заменено 4 крана Ø "1";

# - проведены работы по устранению протечки на кровле лифтовой шахты корп.2 под.4;

# - проведен ремонт лежачих полицейских возле корп.3.4.

# Гараж:

# - проведен запуск системы ЦО и вентиляции, проведены работы по регулировке параметров,

# развоздушиванию , устранению непрогревов;

# - замена крана под манометр на тепловой завесе при въезде в гараж;

# - проведены сварочные работы по ремонту вентиляционного короба дымоудаления;

# - проведены сварочные работы по заделке свища на водоводе ХВС при въезде на автомойку;

# - проведены сварочные работы по переустановке водоотводного лотка на 2-ом выезде и выводы воды в мультилифт сан. узла.

# Аварийно:

- протечка на системе отопления – 1 случай

- протечка водовода ХВС (гараж)

- протечка водоснабжения в вышерасположенных квартир – 5 случаев.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимая меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- проведено плановое ТР-6 грузовых лифтов корп.1 под.1,2; пассажирских лифтов – корп.2 под.4, корп.3

под.1,2,3,4;

- заменен канатоведущий шкив на грузовом лифте корп.4 под.3;

- замена червячной пары лебедки грузового лифта корп.4 под.2;

- замена подшипников лебедки грузового лифта корп.4 под.2.

# Благоустройство и озеленение двора:

-  Проведён покос травы на газонах и придомовой территории и уход за зелеными насаждениями;

- на тротуаре около КПП-1 уклонен лоток для отвода воды с автостоянки;

- заделан шов примыкания балкона к стене фасада корп.1 под.2;

- проведена замена армированных стекол на дверях переходного балкона корп.1 под.4 (5,6 этажи), корп.3

под.4 (4 этаж), корп.4 под.1 (8,15 этажи);

- проведен ремонт и сезонное обслуживание  дверей выхода на переходные балконы корп. 1,2,3,4;

- клумбы и вазоны освобождены от однолетних растений и цветов;

- установка нового доводчика на дверь квартирного холла корп.4 под.1 на 10 этаже

- Рабочим-ремонтником выполнено более 25 заявок от жильцов ТСЖ;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                                           Афанасьев В. П.