Отчет о работе службы эксплуатации за ноябрь 2013 г.

План проведения технического обслуживания в ноябре  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- проведено ТО запорной арматуры ГВС и ХВС на тех. этажах корп.1,2

# - выполнено 86 заявок жителей по сантехнике, 74 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведена комплексная проверка систем противопожарной автоматики и дымоудаления на срабатывание во всех подъездах корп.1,2,3,4. Недостатки устранены в ходе проверки.

# - проведены сварочные работы по ремонту общедомового  стояка ГВС в 1-й квартире;

# - проведены сварочные работы по ремонту баков под ТБО – 3 шт.;

# - проведены работы по прокладке кабеля и установке розеток для подключения елочных гирлянд в 4-х

# местах;

# - замена первых запорных кранов на полотенцесушитель в 2-х квартирах (4 шт. Ø100);

# - проведен ремонт уличного светильника возле калитки к детскому саду;

# - проведено комплектование и вывешивание новогодних гирлянд на центральном кругу – 4 шт., на КПП-2

# – 1 шт.;

# - проведено вывешивание светодиодных лент на КПП-1.

# Гараж:

# - проведены сварочные работы по заделке свища трубопровода ХВС в станции пожаротушения;

# - проведены сварочные работы по ремонту отбойников на автомойке;

# - проведены сварочные работы по ремонту водоотводного лотка на 96 м/м;

# - проведен ремонт въездных ворот (замена торсионной пружины, проведена калибровка привода);

# - проведены работы по ремонту водоотводного лотка на деформационном шве корп.1;

# - проведены работы по подключению греющего кабеля на 2-м выезде;

# - проведены работы по заделке протечки на 72 м/м.

# Аварийно:

- засор канализации с наружной стороны корп.4

- протечка водоснабжения – 3 случая.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимая меры по отключению аварийных участков.

# Лифтовое хозяйство:

# - проведено плановое ТП-1 грузовых и пассажирских лифтов корп.1,2;

- проведено плановое ТР-3 грузовых лифтов корп.3,4

# Благоустройство и озеленение двора:

-  постоянно убиралась территория двора и проезжей части от снега и наледи;

- проведен ремонт отмостков (подсыпка грунта) корп.3 под.2 и корп.1 под.4;

- проведен ремонт двери выхода на тех. этаж корп.2 под.3 и вставлено стекло;

- проведен ремонт снегоуборщиков и уборочного инвентаря;

- проведен ремонт плитки фасада (частично) корп.1,2,3,4;

- проведена уборка подвалов корпусов 1,2,3,4 (совместно с санинструктором ООО «Агрономические

консультации») проведена профилактика борьбы с грызунами;

- Плотником выполнено 27 заявок от жильцов;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                                Афанасьев В. П.