Отчет о работе службы эксплуатации за декабрь 2013 г.

План проведения технического обслуживания в декабре  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- проведено ТО запорной арматуры ГВС и ХВС на тех. этаже корп.3,4;

- проведено ТО системы канализации корп.3,4;

# - выполнено 85 заявок жителей по сантехнике, 73 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - промывка фильтра на узле ввода ГВС в подвале корп.4 (замена 2 спускных кранов Ø1/2);

# - проведены сварочные работы по изготовлению рамы и ремонту оголовка колодца дренажа на проезжей

# части у КПП-1;

# - проведено подключение праздничной иллюминации на центральном кругу, на КПП-1,2, елочные

# гирлянды у корп.1,3,4 и монтаж дополнительных розеток на КПП-1,2;

# - проведен ремонт общедомового стояка канализации в 1-й квартире (видеообследование, замена

# уплотнительной резинки);

# - проведена промывка трассы канализации с наружной стороны корп.1,2,3,4;

# - проведены сварочные работы по ремонту баков под ТБО и изготовлению кроватей в комнате отдыха

# сотрудников ЧОПа;

# - проведен монтаж принудительной вентиляции в комнате отдыха и с/у сотрудников ЧОПа, комнате

# отдыха аварийной бригады и с/у службы эксплуатации в подвале корп.4;

# - монтаж электропроводки, канализации, водоснабжения в комнате отдыха и с/у сотрудников ЧОПа,

# комнате отдыха аварийной бригады и с/у службы эксплуатации в подвале корп.4 ;

# - монтаж проводки и подключение телефона в комнате отдыха и с/у сотрудников ЧОПа,

# комнате отдыха аварийной бригады и с/у службы эксплуатации в подвале корп.4

# - проведены сварочные работы по ремонту разводки ХВС в 1-й квартире;

# - проведены сварочные работы по изготовлению шкафов в комнате отдыха сотрудников ЧОПа и комнате

# отдыха аварийного  бригады;

# - проведена замена кранов на полотенцесушитель в 1-й квартире.

# Гараж:

# - проведен ремонт выездных ворот (замена торсионной пружины, проведены работы по калибровке и

# наладке);

# - проведены сварочные работы по ремонту пеногенератора на автомойке.

# Аварийно:

- засор канализации с наружной стороны корп.1;

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 4 случая.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимая меры по отключению аварийных участков.

# Лифтовое хозяйство:

# - проведена замена масла в редукторе грузового лифта корп.1 под.4;

- проведено плановое ТР-1 пассажирских лифтов корп.3 под.1,2,3,4;

- проведено плановое ТР-1 грузовых лифтов корп.3 под.3,4;

# Благоустройство и озеленение двора:

-  постоянно убиралась территория двора и проезжей части от снега и наледи;

- начато обустройство ледового катка на спортплощадке у 1 корпуса;

- проведено красочное убранство элементов двора к новогодним праздникам.

- Рабочим-ремонтником выполнено 23 заявки от жильцов;

# Главный инженер

ТСЖ«Колизей»                                                                                                        Афанасьев В. П.