119192, Россия, Москва, район Раменки,
Мичуринский проспект, дом 11, корпус 1,2,3,4.

Тел/Факс:(499) 739-10-43

e-mail: tsj.coliseum@mail.ru

ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ «КОЛИЗЕЙ»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу:

г. Москва, район Раменки, Мичуринский проспект, д. 11, корп. 1,2,3,4 на 2019 год.

I раздел

Перечень обязательных работ.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление - ведение уставной организационной деятельности; - составление плана работ по содержанию и ремонту общего имущества; - осуществление контроля за тех. состоянием и использованием общего имущества; - осуществление контроля за качеством предоставления услуг, корректировка размера оплаты услуг; - ведение бухгалтерии, налогового учета и отчетности; - ведение документооборота, технической документации; - осуществление договорно-правовой деятельности; - финансовое обеспечение работ по содержанию и ремонту общего имущества. | постоянно ежеквартально постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно | смета смета смета смета смета смета смета смета |
| 2. | Содержание общего имущества Техническое обслуживание - проведение тех. осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирных домов, обеспечивающих своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям правил и норм тех. эксплуатации жилого фонда, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; - обеспечение температурно-влажностного режима общих помещений МКД и внутри жилых помещений за счет обеспечения работоспособности инженерного оборудования, обслуживающего более одного жилого (или) нежилого помещения, и удовлетворительного тех. состояния несущих конструкций; - содержание в исправном состоянии конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода, очистки кровли и внутренних водостоков от мусора, грязи, листьев, снега, наледи и т.п.; - аварийно-восстановительные работы, обеспечивающие нормальную работоспособность инженерных коммуникаций и конструктивных элементов для более одного жилого и (или) нежилого помещения; - подготовка к сезонной эксплуатации; - обслуживание, обследование, регулировка и наладка систем инженерного оборудования, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления; - обслуживание, обследование и устранение повреждений и неисправностей электротехнических устройств, пожарной сигнализации и средств тушения пожара; - содержание и обслуживание лифтового хозяйства; - обслуживание домофонов; - обслуживание систем охраны и видеонаблюдения; | весна-осень, по мере необходимости постоянно постоянно по мере необходимости 2 раза в год постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно | смета смета смета смета смета смета смета смета cмета смета |
|  | Санитарное содержание - сбор и вывоз твердых бытовых отходов; - вывоз крупного габаритного мусора; - приобретение, содержание и ремонт контейнеров и переносных мусоросборников; - дератизация и дезинсекция от грызунов и насекомых технических помещений (подвалов, подсобных помещений, тех. этажей); - уборка мест общего пользования | постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно | смета смета смета смета смета |
|  | Благоустройство - освещение помещений и мест общего пользования; - озеленение и уход за зелеными насаждениями; - ремонт и обустройство дорожек, детских спортивных площадок, мест отдыха, парковок. | постоянно сезон (апрель-октябрь) сезон (апрель-октябрь) | смета смета смета |
| 3. | Текущий ремонт - текущий ремонт производится по перечню работ, рекомендованных Постановлением госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранение повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов. | постоянно | смета |
| 4. | Прочие работы и услуги |  |  |

II раздел

Разовые работы 2019г. (жилая часть)

| № п/п | Перечень работ | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разовые работы 2019г. (Жилая часть) - проверка узлов учета тепловой энергии корп.1,2,3,4 Оформление повторных актов проверки узлов учета; - ревизия систем ГВС на тех. этажах корп.1,2,3,4 с заменой кранов Ø 1/2 - 80 шт. и сгонов в сборе Ø 1/2 -80 шт. установленных для развоздушивания систем ГВС. Демонтаж, промывка и чистка баков для развоздушивания системы ГВС – 16 шт.; - замена уплотняющих прокладок на задвижках ГВС в подвалах Ø 80 корп.1 – 8 шт. Внутренний осмотр и ремонт; - замена уплотняющих прокладок на задвижках тепловых узлов подъездов № 1,2,3,4 системы отопления корп.3 (20 шт. задвижек Ø 100). Внутренний осмотр и ремонт; - промывка фильтров на узлах ввода ХВС корп.1,2,3,4 - 4 шт.; - промывка фильтров на узлах ввода ГВС корп.1,2,3,4 – 4 шт.; - промывка трубопроводов ГВС в подвалах корп.1,2,3,4 – 320 метров; - замена вводных кранов на стояках ГВС и ХВС Ø 1 в подвалах и на тех. этажах корп.1 – 6 шт., корп.2 – 5 шт., корп.3 – 8 шт., корп.4 – 7 шт. Всего: 26 шт. по 600р. Итого: 15 600 рублей; - промывка и гидравлические испытания систем ЦО корп.1,2,3,4; - промывка грязевиков на тепловых узлах системы отопления корп.1,2,3,4 – 16 шт.; - проверка состояния и очистка расширительных баков системы ЦО корп.1,3 - 2 шт.; - замена 3х ходовых кранов под манометры на тепловых узлах системы ЦО корп.1 – 4 шт., корп.2 – 2 шт., корп.3 – 4 шт., корп.4 – 6 шт. (Всего 16 шт. по 400 р.) Итого: 6 400 руб.; - промывка пристенного дренажа по внутреннему и внешнему периметру жилых корпусов 1,2,3,4 – 500 метров по результатам осмотра; - ремонт и гидроизоляция воронок водостока на кровле корп.1 – 3 шт., корп.2-3 шт.; корп.3 – 2 шт., корп.4 – 2 шт.; - изготовление и установка ограждения с кровлей из поликарбоната на центральные входы в подвалы корп.2,4; - выборочный ремонт фасадов корп.1,2,3,4 по результатам весеннего осмотра (альпинистские работы). Зачистка, грунтовка, покраска эркерных колонн корп.3 - 5 шт. - 588 м2, 2 шт. линейки лоджий - 156 м2, корп.4 – 2 шт. линейки лоджий - 156 м2. Всего 900 м2 Цена 2018 года – 403 тыс.руб.; - выборочный ремонт деформационных швов корп.1,2,3,4 по результатам обследования; - работы капитального характера по ремонту лифтов (не входит в договор по техническому обслуживанию) По результатам проведения тех. обслуживания и обследования лифтового оборудования; - выборочный ремонт плитки фасада, крылец входных групп пандусов корп.1,2,3,4 по результатам обследования; - покраска козырьков входных с колоннами над входами в подъезды на внутренней и внешней сторонах корп.1,2,3,4 (по результатам обследования); - покраска переходных балконов на внешней стороне корп.3, 4 на 2 этаже; - перекладка дорожной плитки на площади 18 м2 на внутренней стороне: корп. 1 под.2,4, корп.3 под.1,2; - перекладка дорожной плитки на площади 16 м2 на внешней стороне: корп.4 под.1,4; - ремонт асфальтового покрытия на проезжей части дорог внутреннего и внешнего кругов по результатам обследования; - косметический ремонт холла 1-го этажа корп.3 под.1, корп.3 под.3, корп.3 под.4; - выборочный ремонт аварийных лестниц в подъездах корп.1,2,3,4; - приобретение снегоуборщика Husqvarna/140 тыс. руб.; - покрасочные работы на территории; - ремонт и покраска детских игровых площадок корп.2,3,4 и малых архитектурных форм; - ремонт карусели на детской площадке у корп.4; - ремонт помещений мусорокамер с покраской дверей по результатам обследования; - восстановление газонов и посадка газонной травы внутри двора и на газонах внешнего круга на общей площади 900м2; - сезонная обрезка кустов и деревьев; - подкормка деревьев и кустарников на придомовой территории плодородным грунтом, в.т.ч. взятым из компоста; - посадка однолетних растений на газонах и клумбах, а также в вазонах под цветы количестве 1500 шт.; - посадка многолетних растений и цветов на клумбах и вазонах на придомовой территории; - установка дополнительной велопарковки на 12 велосипедов у входа в под.1 корп.2; - установка дверей приквартирных холлов (исполнение распоряжения Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве) 9шт.х25 т. (при наличии судебного решения); - осмотр табличек, приспособлений, ограждения по периметру комплекса, а также стоянок за корп. 3 и 4; - обновление дорожной разметки на проезжей части, автостоянке за корп.4, пешеходных переходов и парковочных мест на территории Комплекса; - перекодировка магнитных ключей подъездов: корп.1,2; - перекодировка магнитных ключей подъездов: корп.3,4; - сезонное тех. обслуживание камер видеонаблюдения; - генеральная, сезонная уборка и санитарная обработка помещений кпп-1, кпп-2; - покупка и установка нового пункта охраны (6х3,5) взамен установленного в 2003 году (смета утверждена Правлением ТСЖ) средняя стоимость 800 тыс. руб. - осмотр и ремонт ограждения придомовой территории (по результатам обследования); - осмотр и обследование оборудования шлагбаумов, слаботочных сетей по периметру ограждения; | Май Февраль-Март Май-Июнь Июнь Апрель Апрель Август Июнь-Июль Июнь-Июль Май-Июнь Май-Июнь Май-Июнь Август Июль Август Июнь-Июль Июнь-Август Апрель-Май Июнь-Август Июль Июнь Июль Июнь-Август Март-Октябрь Октябрь-Ноябрь По мере необходимости Апрель-Май Май-Июнь Май Август-Сентябрь Май-Июнь Март Сентябрь-Октябрь Май-Июнь Сентябрь-Октябрь Июнь По результатам осмотра Ежемесячно Май-Июнь Май Июнь Апрель-Октябрь Апрель-Октябрь Июль ежемесячно Июнь | смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета резервный фонд смета смета смета смета смета смета смета ГБУ «Жилищник» смета смета резервный фонд смета смета ГБУ «Жилищник» смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета резервный фонд смета смета |
|  | Управление - поддержка сайта ТСЖ, заполнение сайта ГИС ЖКХ - аттестация рабочих мест (раз в 5 лет) - сбор технической документации на дома из архивов - сбор комплекта документов по пожарной безопасности | ежемесячно | резервный фонд резервный фонд резервный фонд резервный фонд |

III раздел

Разовые работ 2019г. (подземная автостоянка)

| № п/п | Перечень работ | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - сварочные работы по замене участка трубопровода ХВС Ø 125 на автомойке - 10 метров; - замена задвижек Ø 80 – 1 шт., Ø 50 – 1шт. в вент. камере тепловой завесы при въезде на автомойку на полнопроходные стальные шаровые краны; - промывка грязевиков системы вентиляции в вент. камерах автомойки и корп.1,2,3,4 – 5 шт.; - замена фильтрующих элементов на приточных вентиляционных системах корп.1,2,3,4 и автомойки; - обшивка ограждения водоотводного лотка на 2-м выезде; - сварочные работы по ремонту перехватывающих решеток на въезде в паркинг; - очистка и промывка дренажных приямков корп.1,2,3,4 (откачка воды, удаление песка); - ремонт водоотводных лотков под деформационными швами корп.1,2,3,4 (по результатам осмотра); - очистка приямка с удалением нефтешлама на портале автомойки (по результатам осмотра); - ремонт подъемных секционных ворот № 1,2 (замена торсионных пружин, тросов, направляющих роликов). По результатам тех. обслуживания и осмотров; - выборочный ремонт машиномест, мест общего пользования входов в паркинг (по результатам осмотра); - оформление технической документации по МОП и пожарной безопасности - прокладка кабельных линий и подключение сигнализации о закрытии огнезадерживающих ворот пожарных зон с выдачей сигнала на КПП-1; - перекодировка магнитных ключей в ПА. | Июль Июль Июль Август Апрель Июль Март Март-Апрель Март-Август Февраль Май-Июнь | смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета смета резервный фонд смета смета |

Разовые работы выполняются хозяйственным способом собственными силами либо

по договору подряда. Сметы утверждаются Правлением Товарищества.